安徽水利开发有限公司人防公司

利辛双创园门窗项目手动开窗器-二次

（编号：2024AHSLRFGSXJ017-二次）

询价文件

询价单位：安徽人防设备有限公司

2024年9月5日

# 目  录

一、询价公告

# 二、询价函

- 人防公司利辛双创园门窗项目手动开窗器询价公告

现对我公司利辛双创园门窗项目 所需手动开窗器（详见报价表)进行询价，特邀请贵单位按要求进行报价。同等条件下选择低价或合理低价中标。

一、项目名称及采购要求

1、项目名称： 利辛双创园门窗项目。

2、采购内容：手动开窗器。

3、编号：2024AHSLRFGSXJ017-二次

4、标段划分：分为1标段，拟选择1个中标人。

5、交货地点：安徽省亳州市利辛县诚信路与世纪大道交叉口东140米利辛县科创园标准化厂房。

二、报价单位资格及其他要求

1、法人资格要求：具有有效的营业执照。

2、类似业绩要求：无

3、其他要求：报价前要求现场每种规格型号进行现场安装实配，未现场安装实配进行报价的单位视同于自愿按甲方现场安装要求供应。具备承接此次供货或服务能力，在安徽建工集团及安徽水利开发有限公司内无任何不良行为记录,否则报价视为无效。

4、参与报价即视为完全响应我方合同范本内的所有要求。

5、如询价结果未达到招标人预期价格，招标人可无条件流标且不对此作出任何解释。

6、询价截止后中标单位，如不能按招标人询价文件内的要求进行履约，将纳入安徽建工集团电子化招采平台黑名单进行处罚。

7、遇相同报价的，入选安徽建工集团“优秀供应商库”的投标人优先；相同报价投标人均入选“优秀供应商库”或均未入选“优秀供应商库”的按报名时间先后顺序确定中标单位，报名时间靠前的报价单位中标。

三、询价文件的获取及要求

凡有意参加投标并符合资格要求者，请于报价截止日期前自行在安徽建工集团电子化招采平台网上报名，具体流程如下：

1、登陆安徽建工集团电子化招采平台，网址：http://cg.aceg.com.cn/，投标人在供应商窗口输入企业编码和密码后登陆系统。

2、进入对应模块的找到预投标项目，点击报名后下载询价文件。

3、未注册供应商及终审未通过的供应商必须在报名截止时间前完成安徽建工集团电子化招采平台的注册资料上传、初审及终审工作，否则无法进行报名。具体注册流程可以查阅安徽建工集团电子化招采平台--供应商须知--供应商注册及登陆流程介绍。

四、报价方式及要求

1、报价方式采用建工集团电子化招采平台线上报价，无需现场递交报价单。投标人在报名截止日期前在建工集团电子化招采平台报名并下载询价文件。

2、报价截止时间：2024年9月10日17时，投标人在报价截止时间前上传附件中“询价函”签字盖章版及其他响应文件至系统内“递交响应文件”处，并在“参与报价”处点击“导出EXCEL”，在导出的表格内填好报价后，再点击“导入EXCEL”,完成线上系统报价，截止日期后报价均无效（未在招采平台系统内报价及未上传签字盖章版询价函扫描件报价的均无效，招采平台系统内报价与上传扫描件不一致时，以低价为准）

五、其他

其他各项要求以系统内附件“人防公司利辛双创园门窗项目手动开窗器询价采购文件及合同”为准。

六、联系方式

1、询价人：安徽人防设备有限公司

2、地址： 安徽省蚌埠市禹会区嘉和路488号安徽人防设备有限公司。

3、现场联系人： 徐工15255202913

第二章  安徽人防设备有限公司

询 价 函

各单位：

现对我公司所属利辛双创园门窗项目 所需手动开窗器（详见报价表)材料采购进行询价，特邀请贵单位按要求进行报价。同等条件下选择低价或合理低价中标。

一、报价清单如下：

| 材料 名称 | 规格 型号 | 技术 要求 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 含税 单价 | 含税 合价 | 材料 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动开窗器 | 一拖一外下悬 | 1、外表面：产品外露表面不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷，连接处应牢固、圆整、光滑，不应有裂纹。2、涂层：涂层应致密、均匀，不应有漏镀、泛黄、烧焦等缺陷。3、开窗器尺寸、规格按门窗大样图适配。4.结构要求：手摇开窗器应具有适当的刚性和稳定性，开启力矩应符合标准。5.功能要求：手摇开窗器应具有良好的开启和关闭性能，并且便于操作。6.安全要求：手摇开窗器应具有防止误操作和防止窗户意外关闭的功能。7.耐久性要求：手摇开窗器应具有强度和耐用性，并且符合传动机构的使用寿命要求。8.防腐蚀要求：手摇开窗器的外壳和内部组件应具有防腐蚀的能力，并且经过严格的耐腐蚀测试。9、应满足内开窗开启，且开启角度不得小于70° 10.要求厂家报价前现场每种规格型号安装实配样品。11、确保验收通过。 | 套 | 12 |  |  |  |  | 详见图纸（以现场实配为主） |
| 手动开窗器 | 一拖二外下悬 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |  |
| 手动开窗器 | 一拖三外下悬 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |  |
| 手动开窗器 | 一拖一外上悬 |  | 套 | 160 |  |  |  |  |  |
| 手动开窗器 | 一拖二外上悬 |  | 套 | 459 |  |  |  |  |  |
| 手动开窗器 | 一拖三外上悬 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

二、报价包含：将合格产品送至安徽省亳州市利辛县诚信路与世纪大道交叉口东140米利辛县科创园标准化厂房交付采购方的所有费用及税金，包括但不限于材料费、装车费、运输费、保险费、卸车费、利润、税费及其他各种费用。如因税率调整且合同尚未履行完毕的货物，在符合税法规定的情况下，在不含税价不变的基础上，按照最新的税率计算含税总价。

三、技术及质量标准要求：见报价清单中技术要求。

四、产品价格变动风险承担：单价为固定单价，合同实施过程中不予调整。

五、履约担保：/

六、交货日期 ：甲方提供计划后7日内到货。

七、计量方式：套。

八、货款结算及支付方法：每月15日前双方依据合同核实单价、数量，乙方须提供齐全的付款资料（付款资料包括：13%的增值税专用发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料）给甲方，甲方核实后作为结算依据。甲方在收到齐全付款资料后货款参照合同条款支付。

九、其他要求：

1、乙方应采用纸箱包装（批量较大时另附托架），并保障货物免遭残损且易搬运的方式进行。

2、按甲方计划所需随货提供出厂检验报告、合格证、货物明细单等相关资料；

3、在乙方将货物交付甲方后，甲方发现货物存在质量问题时，乙方应在收到甲方书面通知后  2  个工作日内认可质量问题或与甲方共同将货物送到甲乙双方共同指定的国家或省市有资质的鉴定机构进行检测；乙方收到甲方书面通知后不予配合或甲乙双方不能共同指定同一国家或省市有资质鉴定机构的，甲方有权单方决定将货物送有资质的鉴定机构进行鉴定；检验费及检验期间所产生的一切费用及损失，若检验合格由甲方承担，否则由乙方承担。

4、甲方负责货到车间或项目后的卸货，乙方须在货物送达前 1天通知甲方，以便甲方做好验收准备。

5、乙方按甲方计划分批供货，不得以甲方计划供货数量多少，均需将产品免费送货到甲方指定地点。

九、  报价截止时间为2024年 9月10日17时00分

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

报价日期：

附件：

1．营业执照、法人身份证等复印件并加盖公章；

2．投标人认为需要提供的可增加其竞争力的其他资料；